## Page 1
Team 1
| HYDRANT # | LOCATION | Expected Flush Date
| 24 | Hillcrest @pump | 2023-10-02
| 28 | Hillcrest & Garfield | 2023-10-02
| 21 | 201 N. Vinyard | 2023-10-02
| 23 | 500 S. Vinyard | 2023-10-02
| 26 | E. Zane & Maple | 2023-10-02
| 297 | 15 Garfield | 2023-10-02
| 27 | Highland & Garfield | 2023-10-02
| 23 | 450 Haddon | 2023-10-02
| 29 | 215 Garfield | 2023-10-02
| 25 | 500 Haddon | 2023-10-02
| 30 | 32 Gorman Ave. | 2023-10-02
| 239 | Maple & Crestmont | 2023-10-02
| 31 | Highland & Crestmont | 2023-10-02
| 32 | 242 Crestmont | 2023-10-03
| 33 | 276 Crestmont | 2023-10-03
| 240 | Maple & Madison | 2023-10-03
| 34 | 223 E. Madison | 2023-10-03
| 35 | 245 E. Madison | 2023-10-03
| 231 | W. Knight & Haddon | 2023-10-03
| 37 | West Knight -End | 2023-10-03
| 36 | E. Knight& Maple | 2023-10-03
| 38 | E. Knight & Highland | 2023-10-03
| 39 | 233 E. Knight | 2023-10-03
| 40 | 259 E. Knight | 2023-10-03
| 41 | Haddon & Harvard | 2023-10-03
| 42 | Harvard & Maple | 2023-10-03
| 43 | 212 Harvard | 2023-10-04
| 44 | 332 Harvard | 2023-10-04
| 45 | 602 Haddon | 2023-10-04
| 249 | 595 N. Atlantic Ave | 2023-10-04
| 250 | 33 W. Collings Ave | 2023-10-04
| 213 | Woodlawn & Haddon | 2023-10-04
| 46 | Woodlawn & Spring | 2023-10-04
| 47 | Woodlawn & Maple | 2023-10-04
| 48 | Highland & Woodlawn | 2023-10-04
| 49 | Woodlawn & Princeton | 2023-10-04
| 50 | 340 Woodlawn | 2023-10-04
| 51 | Cedar & Woodlawn | 2023-10-04
| 251 | 470 King Ave. | 2023-10-04
Team 1
| HYDRANT # | LOCATION
| 56 | Haddon & Lincoln | 2023-10-05
| 57 | Lincoln & Maple | 2023-10-05
| 58 | 217 Lincoln Ave. | 2023-10-05
| 59 | 236 Lincoln Ave | 2023-10-05
| 207 | 688 Haddon Ave. | 2023-10-05
| 63 | 24 W. Collings Ave. | 2023-10-05
| 64 | Haddon & E. Collings | 2023-10-05
| 65 | E. Collings & Maple | 2023-10-05
| 66 | Washington & Maple | 2023-10-05
| 67 | 110 Washington Ave. | 2023-10-05
| 68 | Haddon& Ivins Ave. | 2023-10-05
| 69 | Frazier & Maple Aves. | 2023-10-05
| 70 | Frazier & NJ Aves | 2023-10-06
| 71 | 202 NJ Aves. | 2023-10-06
| 72 | 225 NJ Aves | 2023-10-06
| 60 | Frazier & Lincoln Aves | 2023-10-06
| 61 | 421 Lincoln Ave. | 2023-10-06
| 62 | Lincoln & Laurel Aves. | 2023-10-06
| 53 | Cedar & Woodlawn Aves. | 2023-10-06
| 54 | Center & Woodlawn Aves | 2023-10-06
| 55 | 611 Woodlawn Ave. | 2023-10-06
| 52 | Center St & Tatem Ave | 2023-10-06
| 241 | Cooper Riv & Knight Ave | 2023-10-06
| 209 | 500 S. Cooper River Dr. | 2023-10-06
| 153.4242 | Frazier & NJ Aves | 2023-10-06
| 74 | Fern & Maple Aves | 2023-10-09
| 75 | 117 Fern Ave | 2023-10-09
| 76 | Fern & Oriental Aves. | 2023-10-09
| 77 | 165 Fern Ave | 2023-10-09
| 238 | 178 Fern Ave | 2023-10-09
| 78 | Maple & Lawnside Aves | 2023-10-09
| 79 | 172 Lawnside Ave. | 2023-10-09
| 80 | Haddon & Billson Aves | 2023-10-09
|  | 180 Fern | 2023-10-09
Team 1
| HYDRANT # | LOCATION
| 81 | Haddon & W. Stiles | 2023-10-09
| 82 | E. Stiles & Maple | 2023-10-09
| 83 | E. Stiles & Oriental | 2023-10-09
| 84 | Haddon & W. Homestead | 2023-10-09
| 85 | E. Homestead & Maple | 2023-10-10
| 86 | E. Homestead & Oriental | 2023-10-10
| 87 | 200 E. Homestead | 2023-10-10
| 89 | 1026 Haddon Ave. | 2023-10-10
| 90 | E. Linden & Maple | 2023-10-10
| 91 | E. Linden & Oriental | 2023-10-10
| 92 | Penn & Maple Ave. | 2023-10-10
| 242 | N. Atlantic & W. linden | 2023-10-10
| 243 | Atlantic & Bryant Aves. | 2023-10-10
| 93 | 1150 Haddon | 2023-10-10
| 20 | 134 E. Summerfield Ave. | 2023-10-10
| 19 | E. Summerfield & Maple | 2023-10-10
| 214 | W. Summerfield @ Patco | 2023-10-10
| 16 | W. Palmer & Haddon Ave. | 2023-10-11
| 17 | 116 E. Palmer Ave | 2023-10-11
| 18 | 202 E. Palmer Ave | 2023-10-11
| 14 | E. Coulter & Maple Aves. | 2023-10-11
| 15 | Coulter & Cooper River Dr. | 2023-10-11
| 11 | W. Browning & Haddon | 2023-10-11
| 12 | E. Browning & Maple Aves. | 2023-10-11
| 13 | E. Browning & Highland | 2023-10-11
| 236 | Browning & S. Cooper Dr. | 2023-10-11
| 10 | Haddon & W. Franklin Aves. | 2023-10-11
| 9 | Ardmore & Maple | 2023-10-11
| 8 | E. Wayne & Maple Aves. | 2023-10-11
| 6 | W. Narberth & Haddon | 2023-10-12
Team 1
| HYDRANT # | LOCATION
| 7 | E. Narberth & Maple | 2023-10-12
| 5 | Pacific & Maple Asves. | 2023-10-12
| 233 | Cooper R.D. & Pacific | 2023-10-12
| 237 | 190 S. Park Drive | 2023-10-12
| 9 | W. Wayne & N. Atlantic | 2023-10-12
| 4 | Haddon & Crescent Blvd. | 2023-10-12
| 22 | N. Atlantic & Marion Terr. | 2023-10-12
| 3 | 22 Bellview Terr | 2023-10-12
| 2 | 2 Haddon Ave. | 2023-10-12
| 1 | 50 Ferry Ave. | 2023-10-12
Team 2
| HYDRANT # | LOCATION
| 245 | Collings & Colford Aves. | 2023-10-02
| 145 | Collings & Colford Aves. | 2023-10-02
| 144 | Colford & Newton Aves. | 2023-10-02
| 230 | 300 N. Newton Lk. Dr. | 2023-10-02
| 146 | Oxford & Eldridge Aves. | 2023-10-02
| 147 | Collings & Cambridge | 2023-10-02
| 212 | 700 Everett Ave. | 2023-10-02
| 148 | Browning Rd. & Collings | 2023-10-02
| 226 | Browning Rd. & Newton | 2023-10-02
| 229 | Collings @ Parkview Apt. | 2023-10-02
| 157 | Collings & W.H.P. | 2023-10-02
| 109 | 451 Park Ave. | 2023-10-02
| 110 | 425 Park Ave. | 2023-10-02
| 338 | WHP & Newton Lake Dr. | 2023-10-02
| 244 | W. Zane @ Methodist Home | 2023-10-02
| 111 | 357 Park Ave. | 2023-10-02
| 112 | Park & Browning Rd. | 2023-10-02
| 113 | Park & Franklin | 2023-10-02
| 114 | Park & W. Wayne Terr. | 2023-10-03
| 115 | 105 Arlington Ave. | 2023-10-03
| 116 | Park & Rt 130 N. | 2023-10-03
| 117 | Park & Old White Horse Pike | 2023-10-03
| 156 | Franklin & Dwight Aves. | 2023-10-03
| 161 | Dwight & White Horse Pike | 2023-10-03
| 160 | 523 Jessamine Ave. | 2023-10-03
| 152 | Harrison & Virginia Ave | 2023-10-03
| 155 | Harrison & Franklin Ave | 2023-10-03
| 159 | Harrison & W.H.P. | 2023-10-03
| 150 | Magill & Browning Rd. | 2023-10-03
| 151 | Magill & Virginia Ave. | 2023-10-03
| 154 | Magill & Franklin Ave. | 2023-10-03
| 158 | Magill & W.H. P. | 2023-10-03
| 149 | Browning Rd & Grant Ave. | 2023-10-03
| 153 | Grant & Frankin Ave | 2023-10-03
Team 2
| HYDRANT # | LOCATION
| 170 | Cattell Ave & Sewer Plant | 2023-10-04
| 162 | Richey & Eldrige Ave | 2023-10-04
| 163 | Richey & W. Collings Ave | 2023-10-04
| 164 | Richey & Grant Ave | 2023-10-04
| 165 | Magill & Richey Ave | 2023-10-04
| 166 | Richey & Harrison Ave | 2023-10-04
| 167 | Richey & Dwight Ave | 2023-10-04
| 168 | Richey & Rt 130 N.B. | 2023-10-04
| 169 | 100 Richey Ave | 2023-10-04
| 171 | Cattell & Eldridge Ave | 2023-10-04
| 172 | Cattell & Collings Ave | 2023-10-04
| 173 | Cattell & Grant Aves | 2023-10-04
| 174 | Cattell & Magill Ave | 2023-10-04
| 175 | Cattell & Harrison Ave | 2023-10-04
| 176 | Comly & Training Tower | 2023-10-04
| 177 | Comly & Eldridge Ave. | 2023-10-04
| 178 | Comly & Collings Ave | 2023-10-04
| 179 | Comly & Grant Ave | 2023-10-04
| 180 | 405 Comly Ave | 2023-10-04
| 181 | Comly & Harrison Ave | 2023-10-05
| 222 | Newton & Taylor Ave | 2023-10-05
| 182 | 615 Taylor Ave. | 2023-10-05
| 183 | Taylor & Collings Ave. | 2023-10-05
| 184 | Taylor & Grant ave | 2023-10-05
| 185 | Taylor & Magill Ave | 2023-10-05
| 186 | 306 Taylor Ave. | 2023-10-05
| 187 | Harrison & Rt 130 S.B. | 2023-10-05
| 191 | Eldridge & Champion Ave | 2023-10-05
| 188 | Sloan & Grant Ave | 2023-10-05
| 189 | 1035 Magill Ave | 2023-10-05
| 190 | 300 Sloan Ave. | 2023-10-05
| 215 | Harrison & Champion | 2023-10-05
Team 2
| HYDRANT # | LOCATION
| 195 | 1111 Collings Ave. | 2023-10-05
| 192 | 1112 Grant Ave. | 2023-10-05
| 194 | Collings & Rt 130 S.B. | 2023-10-05
| 193 | 1300 Grant Ave | 2023-10-05
| 196 | 1109 Eldridge Ave | 2023-10-05
| 197 | 1211 Eldridge Ave | 2023-10-06
| 198 | Eldridge & Mt. Ephraim Ave | 2023-10-06
| 201 | 1115 Elm Ave | 2023-10-06
| 200 | 1205 Elm Ave | 2023-10-06
| 199 | Elm & Mt. Ephraim Ave | 2023-10-06
| 202 | 1117 Newton Ave | 2023-10-06
| 203 | 1216 Newton Ave | 2023-10-06
| 204 | 1320 Newton Ave | 2023-10-06
| 206 | Walnut & Laurel Ave | 2023-10-06
| 205 | Walnut & Calvert Ave | 2023-10-06
| 225 | B.H. Pike & Chestnut Ave. | 2023-10-06
| 260 | 214 Laurel Ave. | 2023-10-06
| 261 | Fourth & Laurel Ave. | 2023-10-06
| 262 | 216 Cypress Ave | 2023-10-06
| 263 | 322 Cypress Ave | 2023-10-06
| 264 | 321 Evergreen Ave | 2023-10-06
| 265 | 215 Evergrren Ave | 2023-10-06
| 266 | 167 Evergreen Ave | 2023-10-09
| 267 | 126 Evergreen Ave | 2023-10-09
| 268 | Elm Ave & Fourth St. | 2023-10-09
| 269 | Elm & Third Ave | 2023-10-09
| 270 | Woodlynne & Elm Ave | 2023-10-09
| 271 | 110 Elm Ave | 2023-10-09
| 272 | 314 Linden Ave | 2023-10-09
| 273 | 220 Linden Ave. | 2023-10-09
| 274 | Linden & Woodlynne Ave. | 2023-10-09
| 275 | Linden & Front Ave | 2023-10-09
| 276 | Cooper & Fourth Ave | 2023-10-09
| 277 | 235 Cooper St | 2023-10-09
| 278 | 159 Cooper Ave | 2023-10-09
| 279 | 122 Cooper Ave | 2023-10-09
| 280 | 383 Chestnut Ave | 2023-10-09
| 281 | 235 Chestnut Ave | 2023-10-09
| 282 | Chestnut & Woodlynne Ave | 2023-10-09
| 283 | 121 Chestnut Ave. | 2023-10-09
| 284 | Parker @ Little League Field | 2023-10-10
| 285 | 249 Parker Ave. | 2023-10-10
| 286 | 147 Parker Ave. | 2023-10-10
| 287 | 123 Parker Ave. | 2023-10-10
| 288 | 245 Cedar Ave | 2023-10-10
| 289 | Cedar & Woodlynne | 2023-10-10
| 290 | 113 Cedar Ave | 2023-10-10
| 291 | Powelton & Third Ave | 2023-10-10
| 292 | Powelton & Woodlynne Ave | 2023-10-10
| 293 | 107 Powelton Ave. | 2023-10-10
| 294 | Woodlynne & Maple Ave | 2023-10-10
| 295 | 1611 Crosslynne Ave. | 2023-10-10
Team 2
| HYDRANT # | LOCATION
| 101 | 713 N. Atlantic Ave. | 2023-10-10
| 102 | S. Atlantic Ave. & Collings | 2023-10-10
| 100 | Dayton & S. Atlantic | 2023-10-10
| 224 | S. Atlantic Ave. & Lees N.W. | 2023-10-10
| 99 | S. Atlantic& Lees S.W. | 2023-10-10
| 98 | S. Atlantic & Coolidge | 2023-10-10
| 97 | S. Atlantic & Curtis Ave. | 2023-10-11
| 96 | S. Atlantic & Conard Ave | 2023-10-11
| 95 | S. Atlantic & Ogden Ave. | 2023-10-11
| 94 | S. Atlantic & Wesley | 2023-10-11
| 107 | Park & Dayton Aves. | 2023-10-11
| 106 | Park & Lees Aves. | 2023-10-11
| 105 | Park & Dill Aves. | 2023-10-11
| 104 | 925 Park Asve. | 2023-10-11
| 103 | Park & Ogden Aves. | 2023-10-11
| 122 | Stokes & Lakeview Aves. | 2023-10-11
| 121 | Stokes & Dayton Aves. | 2023-10-11
| 120 | Lees & Stokes | 2023-10-11
| 119 | 920 Stokes Ave. | 2023-10-11
| 118 | Stokes & Ogden Aves. | 2023-10-11
| 128 | Dayton & Linwood Aves | 2023-10-11
| 127 | Linwood & Lees Aves. | 2023-10-11
| 125 | Linwood & Lees Lane | 2023-10-11
| 126 | 921 Linwood Ave. | 2023-10-11
| 124 | 1017 Linwood \Ave. | 2023-10-12
| 123 | Linwood & Cuthbert Blvd. | 2023-10-12
| 133 | 475 Dayton Ave. | 2023-10-12
| 132 | Belmont & Lees Aves. | 2023-10-12
| 131 | Belmont & Lees Lane | 2023-10-12
| 130 | Belmont & Conard Aves. | 2023-10-12
| 129 | 1112 Belmont Ave. | 2023-10-12
| 108 | 212 W. Collings Ave. | 2023-10-12
| 143 | Bettlewood & Eldridge | 2023-10-12
| 142 | 635 Bettlewood | 2023-10-12
| 139 | Merrick & S. Newton Lk. | 2023-10-12
| 138 | 901 Merrick Ave. | 2023-10-12
| 137 | 917 Merrick Ave. | 2023-10-12
| 136 | Conard & Merrick Aves. | 2023-10-12
| 135 | Merrick & Ogden Aves. | 2023-10-12
| 134 | Merrick & Cuthbert Blvd. | 2023-10-12
| 140 | Mansion & lees Ave. | 2023-10-12
| 220 | 909 Mansion Ave. | 2023-10-12
| 247 | 919 Mansion Avw | 2023-10-12
| 248 | 1001 Mansion | 2023-10-12
| 221 | 1100 Mansion Ave. | 2023-10-12
| 219 | 629 Lees Lane | 2023-10-12
| 141 | 713 Lees Ave. | 2023-10-12
| 234 | 624 S. Newton Lake Dr. | 2023-10-12
| 216 | 925 lakeshore Dr. | 2023-10-12
| 211 | Cuthbert & Lakeshore Dr. | 2023-10-12

## page 2
|  | Nov. 98 |  | Apr. 87 |  |  |  | Date:
|  | STATIC | GPM | STATIC | GPM | INSTALLED | TYPE | THREAD | FLUSHED
HYDRANT # | LOCATION | PSI | FLOW | PSI | FLOW |  |  | 4.5" | MIN.
| Haddon & Lincoln | 56 | 400 | 47 | 410 | ? | A.D. | A.S.
57 | Lincoln & Maple | 50 | 1060 | 56 | 960 | 1990-11-01 | Mueller | A.D.
58 | 217 Lincoln Ave. | 46 | <380 | 55 | 290 | 1984-05-09 | Mueller | A.S.
59 | 236 Lincoln Ave | 46 | 860 | 52 | 860 | 1999-07-07 | Mueller | A.S.
207 | 688 Haddon Ave. | 48 | 860 | 50 | 950 | ? | A.D. | A.S.
63 | 24 W. Collings Ave. | 51 | 400 | 53 | 530 | 1990-05-27 | Mueller | A.S.
64 | Haddon & E. Collings | 49 | 380 | 52 | 400 | 1905-06-11 | Mueller | A.S.
65 | E. Collings & Maple | 49 | 1040 | 55 | 920 | 2003-04-24 | Mueller | A.S.
66 | Washington & Maple | 49 | 1040 | 55 | 1090 | ? | A.D. | A.S.
67 | 110 Washington Ave. | 74 | <380 | 55 | 310 | 1984-08-29 | Mueller | Colls
68 | Haddon& Ivins Ave. | 48 | 580 | 50 | 670 | ? | A.D. | A.S.
69 | Frazier & Maple Aves. | 48 | 1045 | 50 | 1080 | ? | A.D. | A.S.
70 | Frazier & NJ Aves | 46 | <380 | 52 | 270 | 1986-12-10 | Mueller | Colls
71 | 202 NJ Aves. | 44 | <380 | 51 | 280 | 1998-08-27 | Mueller | A.S.
72 | 225 NJ Aves | 46 | 455 | 53 | 555 | 1998-08-18 | Mueller | A.S.
60 | Frazier & Lincoln Aves | 46 | 840 | 47 | 760 | 1905-06-14 | Mueller | A.S.
61 | 421 Lincoln Ave. | 46 | <380 | 53 | 300 | ? | A.D. | A.S.
62 | Lincoln & Laurel Aves. | 47 | <380 | 53 | 280 | 1984-07-11 | Mueller | Colls
53 | Cedar & Woodlawn Aves. | 57 | 870 | 57 | 530 | ? | A.D. | A.S.
54 | Center & Woodlawn Aves | 57 | 580 | 57 | 490 | 2002-05-29 | Mueller | Colls
55 | 611 Woodlawn Ave. | 49 | 420 | 57 | 480 | 1998-07-01 | Mueller | A.S.
52 | Center St & Tatem Ave | 54 | 855 | 57 | 480 | 1993-08-10 | Mueller | A.S.
| Cooper Riv & Knight Ave | 60 | 1020 |  |  | 1998-06-06 | Mueller | A.S.
209 | 500 S. Cooper River Dr. | 60 | 1060 | 68 | 580 | 1990-03-26 | Mueller | A.S.
73 | 822 Haddon Ave. | 47 | 750 | 48 | 780 | ? | A.D. | A.S.
74 | Fern & Maple Aves | 47 | 1030 | 50 | 1020 | 2002 | Mueller | A.S.
75 | 117 Fern Ave | 44 | <380 | 47 | 200 | 2002 | Mueller | A.S.
76 | Fern & Oriental Aves. | 42 | <380 | 45 | 240 | 2002 | Mueller | A.S.
77 | 165 Fern Ave | 46 | <380 | 46 | 170 | 2002 | Mueller | A.S.
77A | 178 Fern Ave | 47 | 920 |  |  | 2002 | Mueller | A.S.
78 | Maple & Lawnside Aves | 47 | 380 | 50 | 470 | ? | A.D. | Colls
79 | 172 Lawnside Ave. | 42 | <380 | 45 | 240 | ? | A.D. | Colls
80 | Haddon & Billson Aves | 48 | 880 | 43 | 940 | 2003 | Mueller | A.S.
180 Fern

## Page 3
|  | Nov. 98 |  | Apr. 87 |  |  |  | Date:
|  | STATIC | GPM | STATIC | GPM | INSTALLED | TYPE | THREAD | FLUSHED
HYDRANT # | LOCATION | PSI | FLOW | PSI | FLOW |  |  | 4.5" | MIN.
81 | Haddon & W. Stiles | 45 | 780 |  |  | 2003-03-04 | Mueller | A.S.
82 | E. Stiles & Maple | 44 | 975 |  |  | ? | A.D. | Colls.
83 | E. Stiles & Oriental | 42 | <380 |  |  | 1984-05-24 | Mueller | A.S.
84 | Haddon & W. Homestead | 44 | 530 |  |  | 1990-10-09 | Mueller | A.S.
85 | E. Homestead & Maple | 42 | 910 |  |  | 1999-10-29 | Mueller | A.S.
86 | E. Homestead & Oriental | 43 | 740 |  |  | ? | A.D. | Colls.
87 | 200 E. Homestead | 42 | <380 |  |  | ? | A.D. | colls.
89 | 1026 Haddon Ave. | 46 | 590 |  |  | 1996-10-10 | Mueller | A.S.
90 | E. Linden & Maple | 41 | 760 |  |  | ? | A.D. | Colls.
91 | E. Linden & Oriental | 42 | <380 |  |  | 1984-08-16 | Mueller | A.S.
92 | Penn & Maple Ave. | 46 | 620 |  |  | 1997-03-12 | Mueller | A.S.
| N. Atlantic & W. linden | 48 | 850 |  |  | 2018-07-05 | A.D. | A.S.
92a | Atlantic & Bryant Aves. | 48 | 950 |  |  | 1997-10-23 | Mueller | A.S.
| Atlantic @ substation |  |  |  |  | 2006-07-06
93 | 1150 Haddon | 40 | 450 |  |  | 1998-10-28 | Mueller | A.S.
20 | 134 E. Summerfield Ave. | 52 | 930 |  |  |  | Mueller | A.S.
19 | E. Summerfield & Maple | 52 | 1110 |  |  | ? | A.D. | Colls.
214 | W. Summerfield @ Patco | 52 | 400 |  |  | 1994-04-28 | Mueller | A.S.
16 | W. Palmer & Haddon Ave. | 49 | 960 |  |  | ? | A.D. | A.S.
17 | 116 E. Palmer Ave | 51 | 790 |  |  | 1988 | Mueller | A.S.
18 | 202 E. Palmer Ave | 52 | 770 |  |  | ? | A.D. | Colls.
14 | E. Coulter & Maple Aves. | 50 | 1110 |  |  | 1990 | Mueller | A.S.
15 | Coulter & Cooper River Dr. | 58 | 1080 |  |  | 2003-04-16 | Mueller | A.S.
11 | W. Browning & Haddon | 52 | 1120 |  |  | ? | A.D. | A.S.
12 | E. Browning & Maple Aves. | 52 | 1040 |  |  | ? | A.D. | Colls.
13 | E. Browning & Highland | 57 | 1190 |  |  | 1998-07-22 | Mueller | A.S.
236 | Browning & S. Cooper Dr. | 60 | 1220 |  |  | 1984-10-18 | Mueller | A.S.
10 | Haddon & W. Franklin Aves. | 52 | 670 |  |  | ? | A.D. | A.S.
9 |  | 50 | 370 |  |  | ? | a.D. | Colls.
8 | E. Wayne & Maple Aves. | 50 | 910 |  |  | 1985-07-30 | Mueller | A.S.
6 | W. Narberth & Haddon | 53 | 840 |  |  | ? | A.D. | A.S.
7 | E. Narberth & Maple | 52 | 850 |  |  | 1995-04-24 | Mueller | A.S.
5 | Pacific & Maple Asves. | 52 | 680 |  |  | 1984-08-06 | Mueller | A.S.
233 | Cooper R.D. & Pacific | 54 | >380 |  |  | 1984-04-19 | Mueller | A.S.
233-a | 190 S. Park Drive | 58 | 380 |  |  | 1990-03-26 | Mueller | A.S.
6-a | W. Wayne & N. Atlantic | 55 | 1000 |  |  | Oct. 86 | A.D. | A.S.
4 | Haddon & Crescent Blvd. | 55 | 750 |  |  | 1989-03-23 | Mueller | A.S.

## Page 4
|  | Nov. 98 |  | Apr. 07 |  |  |  | Date:
|  | STATIC | GPM | STATIC | GPM | INSTALLED | TYPE | THREAD | FLUSHED
HYDRANT # | LOCATION | PSI | FLOW | PSI | FLOW |  |  | 4.5" | MIN.
| N. Atlantic & Marion Terr. | 55 | 960 |  |  | 1984-08-02 | Mueller | A.S.
3 | 22 Bellview Terr | 53 | 450 |  |  | ? | A.D. | Colls.
2 | 2 Haddon Ave. | 53 | 575 |  |  | ? | A.D. | A.S.
1 | 50 Ferry Ave. | 53 | 530 |  |  | 2000-05-01 | Mueller | A.S.
101-a | 713 N. Atlantic Ave. | 49 | 1130 |  |  | 2003-08-06 | A.D. | A.S.
102 | S. Atlantic Ave. & Collings | 48 | 1170 |  |  | ? | A.D. | A.S.
100 | Dayton & S. Atlantic | 50 | 1060 |  |  | 1996-04-19 | Mueller | A.S.
224 | S. Atlantic Ave. & Lees N.W. | 48 | 1100 |  |  | ? | A.D. | A.S.
99 | S. Atlantic& Lees S.W. | 48 | 530 |  |  | ? | A.D. | A.S.
98 | S. Atlantic & Coolidge | 50 | 960 |  |  | ? | A.D. | Colls.
97 | S. Atlantic & Curtis Ave. | 49 | 930 |  |  | 1985-09-16 | Mueller | A.S.
96 | S. Atlantic & Conard Ave | 48 | 980 |  |  | 1987 | Mueller | A.S.
95 | S. Atlantic & Ogden Ave. | 48 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
94 | S. Atlantic & Wesley | 47 | 860 |  |  | ? | A.D. | Colls.
107 | Park & Dayton Aves. | 50 | 900 |  |  | ? | A.D. | Colls.
106 | Park & Lees Aves. | 51 | 1050 |  |  | ? | A.D. | Colls.
105 | Park & Dill Aves. | 50 | 920 |  |  | 2004-11-19 | A.D. | A.S.
104 | 925 Park Asve. | 50 | 880 |  |  | 1987-05-14 | Mueller | A.S.
103 | Park & Ogden Aves. | 48 | 830 |  |  | ? | A.D. | Colls.
122 | Stokes & Lakeview Aves. | 52 | 470 |  |  | 1985-01-28 | Mueller | A.S.
121 | Stokes & Dayton Aves. | 0 | 1030 |  |  | 2000-11-07 | Mueller | A.S.
120 | Lees & Stokes | 52 | 1100 |  |  | 1997-08-01 | Mueller | A.S.
119 | 920 Stokes Ave. | 50 | 590 |  |  | 1994-09-01 | Mueller | A.S.
118 | Stokes & Ogden Aves. | 49 | 47 |  |  | 1998-04-29 | Mueller | A.S.
128 | Dayton & Linwood Aves | 52 | 920 |  |  | 1994-05-26 | Mueller | A.S.
127 | Linwood & Lees Aves. | 51 | 1070 |  |  | 1997-08-01 | Mueller | A.S.
125 | Linwood & Lees Lane | 50 | 440 |  |  | 1990-08-28 | Mueller | A.S.
126 | 921 Linwood Ave. | 49 | <380 |  |  | 1995-10-08 | Mueller | A.S.
124 | 1017 Linwood \Ave. | 47 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
123 | Linwood & Cuthbert Blvd. | 48 | 640 |  |  | ? | A.D. | Colls.
133 | 475 Dayton Ave. | 55 | 910 |  |  | 1995-02-22 | Mueller | A.S.
132 | Belmont & Lees Aves. | 48 | 1050 |  |  | 1997-08-01 | Mueller | A.S.

## Page 5
|  | Nov. 98 |  | Apr. 07 |  |  |  | Date:
|  | STATIC | GPM | STATIC | GPM | INSTALLED | TYPE | THREAD | FLUSHED
HYDRANT # | LOCATION | PSI | FLOW | PSI | FLOW |  |  | 4.5" | MIN.
131 | Belmont & Lees Lane | 50 | 440 |  |  | 1998-07-27 | Mueller | A.S.
130 | Belmont & Conard Aves. | 49 | 370 |  |  | 1994-11-02 | Mueller | A.S.
129 | 1112 Belmont Ave. | 50 | 455 |  |  | 1985-09-19 | Mueller | A.S.
108 | 212 W. Collings Ave. | 52 | 640 |  |  | ? | A.D. | Colls.
143 | Bettlewood & Eldridge | 55 | 830 |  |  | ? | A.D. | Colls.
142 | 635 Bettlewood | 53 | <380 |  |  | 1997-03-17 | Mueller | A.S.
139 | Merrick & S. Newton Lk. | 55 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
138 | 901 Merrick Ave. | 51 | 360 |  |  | ? | A.D. | Colls.
137 | 917 Merrick Ave. | 48 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
136 | Conard & Merrick Aves. | 51 | <380 |  |  | 1996-02-27 | Mueller | A.S.
135 | Merrick & Ogden Aves. | 51 | 370 |  |  | ? | A.D. | Colls.
134 | Merrick & Cuthbert Blvd. | 51 | 455 |  |  | ? | A.D. | Colls.
140 | Mansion & lees Ave. | 52 | 1030 |  |  | 1997-10-01 | Mueller | A.S.
220 | 909 Mansion Ave. | 52 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
221 | 1100 Mansion Ave. | 53 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
219 | 629 Lees Lane | 53 | 360 |  |  | 1997-08-01 | Mueller | A.S.
141 | 713 Lees Ave. | 52 | 1010 |  |  | 1997-10-06 | Mueller | A.S.
234 | 624 S. Newton Lake Dr. | 53 | <380 |  |  | 1984-06-29 | Mueller | A.S.
216 | 925 lakeshore Dr. | 55 | <380 |  |  | 1997-09-23 | Mueller | A.S.
211 | Cuthbert & Lakeshore Dr. | 54 | 360 |  |  | 1987-07-09 | Mueller | A.S.
145 | Collings & Colford Aves. | 53 | 940 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 3
144 | Colford & Newton Aves. | 53 | <380 |  |  | 1985-04-01 | Mueller | A.S. | 4
230 | 300 N. Newton Lk. Dr. | 57 | <380 |  |  | ? |  | Colls. | 11
146 | Oxford & Eldridge Aves. | 52 | 770 |  |  | 1997-11-10 | Mueller | A.S. | 3
147 | Collings & Cambridge | 48 | 860 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 3
212 | 700 Everett Ave. | 52 | 710 |  |  | 1998-10-01 | Mueller | A.S. | 4
148 | Browning Rd. & Collings | 51 | 1050 |  |  | 1996-11-07 | Mueller | A.S. | 2
226 | Browning Rd. & Newton | 55 | 520 |  |  | 1997-06-24 | Mueller | A.S. | 4
229 | Collings @ Parkview Apt. | 51 | 1100 |  |  | 1986-09-09 | Mueller | A.S. | 2
157 | Collings & W.H.P. | 50 | 740 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 3
109 | 451 Park Ave. | 52 | 790 |  |  | 1984-06-05 | Mueller | A.S. | 6
110 | 425 Park Ave. | 53 | 850 |  |  | 1988-10-09 | Mueller | A.S. | 4
338 | WHP & Newton Lake Dr. | 62 | 1210 |  |  | 1991 | Mueller | A.S. | 3

## Page 6
|  | Nov. 98 |  | Apr. 07 |  |  |  | Date:
|  | STATIC | GPM | STATIC | GPM | INSTALLED | TYPE | THREAD | FLUSHED
HYDRANT # | LOCATION | PSI | FLOW | PSI | FLOW |  |  | 4.5" | MIN.
| W. Zane @ Methodist Home | 52 | 1110 |  |  | 1995-06-06 | Mueller | A.S. | 3
111 | 357 Park Ave. | 53 | 870 |  |  | 1989-02-23 | Mueller | A.S. | 4
112 | Park & Browning Rd. | 54 | 1070 |  |  | 1985-07-30 | Mueller | A.S. | 3
113 | Park & Franklin | 53 | 790 |  |  | 2001-04-24 | Mueller | A.S. | 3
114 | Park & W. Wayne Terr. | 52 | 750 |  |  | ? | Mueller | A.S. | 3
115 | 105 Arlington Ave. | 53 | 475 |  |  | 1987-06-15 | Mueller | A.S. | 5
116 | Park & Rt 130 N. | 53 | 540 |  |  | 1987-05-11 | Mueller | A.S. | 3
117 | Park & Old White Horse Pike | 52 | 680 |  |  | 2001-08-01 | Mueller | A.S. | 5
156 | Franklin & Dwight Aves. | 53 | 530 |  |  | 2001-04-24 | Mueller | A.S. | 6
161 | Dwight & White Horse Pike | 53 | 700 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 3
160 | 523 Jessamine Ave. | 53 | <380 |  |  | 1993-02-17 | Mueller | A.S. | 5
152 | Harrison & Virginia Ave | 53 | 750 |  |  | 1989-10-06 | Mueller | A.S. | 5
155 | Harrison & Franklin Ave | 54 | 1010 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 3
159 | Harrison & W.H.P. | 49 | 850 |  |  | 2000-04-25 | Mueller | A.S. | 3
150 | Magill & Browning Rd. | 52 | 1110 |  |  | 1988-09-16 | Mueller | A.S. | 2
151 | Magill & Virginia Ave. | 51 | 770 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 3
154 | Magill & Franklin Ave. | 51 | 580 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 5
158 | Magill & W.H. P. | 48 | <380 |  |  | 1984-05-22 | Mueller | A.S. | 13
149 | Browning Rd & Grant Ave. | 48 | 1040 |  |  | 1987-07-23 | Mueller | A.S. | 2
153 | Grant & Frankin Ave | 47 | <380 |  |  | 1993-03-31 | Mueller | a.S. | 9
170 | Cattell Ave & Sewer Plant | 53 | 1130 |  |  | 1988-10-07 | Mueller | A.S. | 3
162 | Richey & Eldrige Ave | 52 | 430 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 3
163 | Richey & W. Collings Ave | 50 | 455 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 6
164 | Richey & Grant Ave | 49 | 450 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 5
165 | Magill & Richey Ave | 52 | 470 |  |  | 1995-04-10 | Mueller | A.S. | 3
166 | Richey & Harrison Ave | 52 | 470 |  |  | 1986-12-04 | Mueller | A.S. | 3
167 | Richey & Dwight Ave | 56 | 1040 |  |  | 1990-11-16 | Mueller | A.S. | 2
168 | Richey & Rt 130 N.B. | 57 | 960 |  |  | 1984-04-23 | Mueller | A.S. | 3
169 | 100 Richey Ave | 57 | 940 |  |  | 2001-07-31 | Mueller | A.S. | 3
171 | Cattell & Eldridge Ave | 52 | 670 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 6
172 | Cattell & Collings Ave | 51 | 1050 |  |  | 1997-04-30 | Mueller | A.S. | 2
173 | Cattell & Grant Aves | 50 | 700 |  |  | 1987 | Mueller | A.S. | 4
174 | Cattell & Magill Ave | 53 | 500 |  |  | 1992-10-29 | Mueller | A.S. | 6

## Page 7
|  | Nov. 98 |  | Apr. 07 |  |  |  | Date:
|  | STATIC | GPM | STATIC | GPM | INSTALLED | TYPE | THREAD | FLUSHED
HYDRANT # | LOCATION | PSI | FLOW | PSI | FLOW |  |  | 4.5" | MIN.
175 | Cattell & Harrison Ave | 57 | 1100 |  |  | 1990-12-19 | Mueller | A.S. | 2
176 | Comly & Training Tower | 57 | 1180 |  |  | 1989 | Mueller | A.S. | 3
177 | Comly & Eldridge Ave. | 52 | 900 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 4
178 | Comly & Collings Ave | 51 | 750 |  |  | 1997-04-14 | Mueller | A.S. | 5
179 | Comly & Grant Ave | 51 | 450 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 6
180 | 405 Comly Ave | 52 | <380 |  |  | 1984-08-14 | Mueller | A.S. | 7
181 | Comly & Harrison Ave | 55 | 950 |  |  | 1988-12-07 | Mueller | A.S. | 3
222 | Newton & Taylor Ave | 57 | 1110 |  |  | 1989-07-28 | Mueller | A.S. | 3
182 | 615 Taylor Ave. | 52 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 11
183 | Taylor & Collings Ave. | 52 | <380 |  |  | 1989-10-09 | Mueller | A.S. | 9
184 | Taylor & Grant ave | 52 | 520 |  |  | ? | A.D. | A.S. | 4
185 | Taylor & Magill Ave | 53 | 690 |  |  | 1987-07-22 | Mueller | A.S. | 3
186 | 306 Taylor Ave. | 54 | 420 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 6
187 | Harrison & Rt 130 S.B. | 54 | 410 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 6
191 | Eldridge & Champion Ave | 52 | 530 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 12
55 | Sloan & Grant Ave | 50 | 380 |  |  | 2002-06-07 | Mueller | A.S. | 6
56 | 1035 Magill Ave | 52 | 700 |  |  | 1996-12-09 | Mueller | A.S. | 3
60 | 300 Sloan Ave. | 57 | <380 |  |  | 2002-06-06 | Mueller | A.S. | 4
215 | Harrison & Champion | 54 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls. | 7

## Page 8
|  | Nov. 98 |  | Apr. 07 |  |  |  | Date:
|  | STATIC | GPM | STATIC | GPM | INSTALLED | TYPE | THREAD | FLUSHED
HYDRANT # | LOCATION | PSI | FLOW | PSI | FLOW |  |  | 4.5" | MIN.
195 | 1111 Collings Ave. | 48 | 470 |  |  | 1990-10-27 | Mueller | A.S.
192 | 1112 Grant Ave. | 52 | 480 |  |  | 1990 | Mueller | A.S.
194 | Collings & Rt 130 S.B. | 51 | 380 |  |  | ? | A.D. | A.S.
193 | 1300 Grant Ave | 52 | 410 |  |  | ? | A.D. | Colls.
196 | 1109 Eldridge Ave | 51 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
197 | 1211 Eldridge Ave | 49 | <380 |  |  | 1993-06-02 | Mueller | A.S.
198 | Eldridge & Mt. Ephraim Ave | 51 | <380 |  |  | 1996-03-14 | Mueller | A.S.
201 | 1115 Elm Ave | 48 | <380 |  |  | 1996 | Mueller | A.S.
200 | 1205 Elm Ave | 50 | <380 |  |  | 1998 | Mueller | A.S.
199 | Elm & Mt. Ephraim Ave | 52 | <380 |  |  | 1998-10-09 | Mueller | A.S.
205 | 1117 Newton Ave | 53 | <380 |  |  | 1998-12-01 | Mueller | Colls.
203 | 1216 Newton Ave | 51 | <380 |  |  | 1998-12-16 | Mueller | A.S.
204 | 1320 Newton Ave | 48 | <380 |  |  | 1998-12-01 | Mueller | A.S.
206 | Walnut & Laurel Ave | 55 | <380 |  |  | 2003-06-20 | Mueller | A.S.
205 | Walnut & Calvert Ave | 53 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
225 | B.H. Pike & Chestnut Ave. | 53 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.

## Page 9
|  | Nov. 98 |  | Apr. 07 |  |  |  | Date:
|  | STATIC | GPM | STATIC | GPM | INSTALLED | TYPE | THREAD | FLUSHED
HYDRANT # | LOCATION | PSI | FLOW | PSI | FLOW |  |  | 4.5" | MIN.
300 | 214 Laurel Ave. | 53 | 650 |  |  | 2003-07-22 | Mueller | A.S.
335 | Fourth & Laurel Ave. | 56 | 380 |  |  | ? | A.D.
301 | 216 Cypress Ave | 56 | 620 |  |  | 1994-09-29 | Mueller | A.S.
302 | 322 Cypress Ave | 54 | 430 |  |  | 1996-07-18 | Mueller | A.S.
303 | 321 Evergreen Ave | 56 | 540 |  |  | ? | A.D. | Colls.
304 | 215 Evergrren Ave | 53 | 680 |  |  | 1989-07-20 | Mueller | A.S.
305 | 167 Evergreen Ave | 54 | 620 |  |  | 1991-10-02 | Mueller | A.S.
306 | 126 Evergreen Ave | 53 | 450 |  |  | ? | A.D. | Colls.
307 | Elm Ave & Fourth St. | 56 | <380 |  |  |  | Mueller | A.S.
308 | Elm & Third Ave | 55 | 690 |  |  | 1996-04-30 | Mueller | A.S.
309 | Woodlynne & Elm Ave | 54 | 410 |  |  | 1987-02-26 | Mueller | A.S.
310 | 110 Elm Ave | 52 | 580 |  |  | 1987-07-20 | Mueller | A.S.
314 | 314 Linden Ave | 56 | 520 |  |  | 1994-03-15 | Mueller | A.S.
313 | 220 Linden Ave. | 52 | 580 |  |  | ? | Mueller | A.S.
312 | Linden & Woodlynne Ave. | 52 | 400 |  |  | ? | A.D. | Colls.
311 | Linden & Front Ave | 50 | 540 |  |  | 1997-09-02 | Mueller | A.S.
315 | Cooper & Fourth Ave | 55 | <380 |  |  | 1989 | Mueller | A.S.
316 | 235 Cooper St | 55 | 580 |  |  | ? | A.D. | Colls.
317 | 159 Cooper Ave | 53 | <380 |  |  | 2001-04-19 | Mueller | A.S.
318 | 122 Cooper Ave | 50 | <380 |  |  | 1987 | Mueller | A.S.
336 | 383 Chestnut Ave | 56 | <380 |  |  | 1989-05-03 | Mueller | A.S.
321 | 235 Chestnut Ave | 56 | 510 |  |  | 2001-04-19 | Mueller | A.S.
320 | Chestnut & Woodlynne Ave | 52 | <380 |  |  | 1999-09-02 | Mueller | A.S.
319 | 121 Chestnut Ave. | 54 | <380 |  |  | 1999-07-13 | Mueller | A.S.
323 | Parker @ Little League Field | 54 | 360 |  |  | ? | A.D. | Colls.
324 | 249 Parker Ave. | 52 | 380 |  |  | 1998-07-01 | Mueller | A.S.
325 | 147 Parker Ave. | 52 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
326 | 123 Parker Ave. | 53 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
329 | 245 Cedar Ave | 57 | 410 |  |  | 1998-11-10 | Mueller | A.S.
328 | Cedar & Woodlynne | 52 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
327 | 113 Cedar Ave | 50 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
330 | Powelton & Third Ave | 54 | <380 |  |  | ? | A.D. | Colls.
331 | Powelton & Woodlynne Ave | 52 | <380 |  |  | 1991-11-04 | Mueller | A.S.
332 | 107 Powelton Ave. | 48 | <380 |  |  | 1987-11-05 | Mueller | A.S.
333 | Woodlynne & Maple Ave | 51 | <380 |  |  | 1991-10-04 | Mueller | A.S.
334 | 1611 Crosslynne Ave. | 51 | <380 |  |  | 1989-04-19 | Mueller | A.S.